Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда Белыничского района

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этаж- ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2022 год |
| ул.Калинина, 1А | 1984 | 5 | панел. | 1505 | - | 2022 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Парковая, 15 | 1991 | 2 | кирп. | 342 | - | 2022 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Вишов, ул.Мелиораторов, 25А | 1981 | 2 | кирп. | 863 | - | 2022 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Вишов. ул.Мелиораторов, 35 | 1982 | 2 | кирп. | 859 | - | 2022 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Вишов, ул.Мелиораторов, 25 | 1974 | 2 | кирп. | 861 | - | 2022 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| д.Кудин, ул.Новая, д.11 | 1987 | 2 | кирп. | 545,8 | - | 2022 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2022 году | 4975,8 м2 |

| 2023 год |
| --- |
| д.Староселье, ул.Центральная, 32 | 1988 | 2 | кирп. | 548 | - | 2023 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Светиловичи, ул.Заводская, 1 | 1969 | 2 | кирп. | 360,6 | - | 2023 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Светиловичи, ул.Заводская, 2 | 1971 | 2 | кирп. | 363 | - | 2023 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Калинина, 1Б | 1984 | 5 | панел. | 1496 | - | 2023 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Калинина, 1Д | 1989 | 3 | кирп. | 1515 | - | 2023 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Калинина, 52 | 1994 | 3 | панел. | 1294 | - | 2023 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2023 году | 5576,6 м2 |
| 2024 год |
| ул. Мичурина, д.58 | 1987 | 2 | кирп. | 252 | - | 2024 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена стояков и инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул. Мичурина, д.60 | 1987 | 2 | кирп. | 252 | - | 2024 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена стояков и инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Чапаева, 90 | 1994 | 2 | панел. | 630 | - | 2024 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Чапаева, 92 | 1994 | 2 | панел. | 625 | - | 2024 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |

| ул.Калинина, 1В | 1985 | 3 | панел. | 1461 | - | 2024 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего ввод площади в 2024 году | 3220 м2 |
| 2025 год |
| ул.Парковая, д.3 | 1986 | 5 | панел. | 1487 | - | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| д.Б.Трилесин, ул.Новая, 4 | 1978 | 2 | панел. | 627 | - | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| д.Эсьмоны, ул.Телеша, 45 | 1984 | 2 | панел. | 633,6 | - | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| д.Эсьмоны, ул.Центральная, д.9 | 1986 | 2 | кирп. | 293 | - | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Техтин, ул.Победы 2, д.3 | 1968 | 2 | кирп. | 292,1 | - | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Техтин, ул.Победы 2, д.5 | 1985 | 2 | пан. | 600,4 | - | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Техтин, ул.Победы 2, д.7 | 1970 | 2 | кирп. | 339,1 | - | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| аг.Мощаница, ул.Школьная, д.7 | 1979 | 2 | пан. | 633,6 | - | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2025 году | 4905,8 м2 |
| 2026 год |
| аг.Вишов, ул.Мелиораторов, д.21 | 1990 | 2 | кирп. | 1872,8 | - | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Парковая, д.6 | 1997 | 2 | пан. | 345 | - | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |

| ул.Парковая, д.5, корп.1 | 1992 | 3 | кирп. | 1202,1 | - | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Парковая, д.5, корп.2 | 1989 | 2 | кирп. | 659 | - | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Парковая, д.5, корп.3 | 1990 | 2 | кирп. | 636 | - | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Гагарина, д.23 | 1962 | 2 | кирп. | 598,4 | - | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Гагарина, д.32 | 1963 | 2 | кирп. | 171,7 | - | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| ул.Советская, д.4 | 1984 | 4 | пан. | 1707 | - | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2026 году | 7192 м2 |

Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства,

жилищно-коммунального хозяйства Белыничского райисполкома					А.Л.Козловский